·'.)

WIATRA .. ING

MANAJEMEN RISIKO

SARANA DAN

PRASARANA RS

Dr Luwiharsih. MSc, FISQua

dr. Luwiharsih, MSc

JABATAN  :

•   Direktur WIA Training

•   Surveior akreditasi, sejak 1995 - sekarang

•   Pembimbing akreditasi, sejak 1995 - sekarang

•   Dewan Penilai, sejak 2015 - sekarang

PENDIDIKAN

•   S-I Fakultas Kedokteran Unair

•   S-II Pasca Sarjana UI, Manajemen RS

PENGALAMAN KERJA

•   Direktur RSK Sitanala Tangerang ( 2007 – 2010 )

•   Ka Sub Dit RS Pendidikan, Kemkes ( 2005 – 2007 )

•   Ka Sub Dit RS Swasta, Kemkes ( 2001 – 2005 )

•   Ka Sub Dit Akreditasi RS, Kemkes (1995 – 2001)

2 - 3 November 2021                                                                                                                                2

Ketika seorang pasien cedera sbg akibat dari kesalahan medis, manajer risiko & manajer mutu memiliki kepentingan segera dlm

mengidentifikasi keadaan yg menyebabkan kesalahan tersebut. Kepentingan ini, bagaimanapun, bisa sangat berbeda

&               M

Adanya kekhawatiran yg masuk akal atas hak pasien potensi litigasi sbg akibat cedera pasien, manajer risiko berusaha keras utk melindungi informasi. Melakukan

penyelidikan mendalam utk menilai eksposur kewajiban thd

organisasi dan membantu mengurangi kerugian yg mungkin

timbul sebagai dampak cedera pasien tsb

anajer mutu melakukan investigasi parallel yg bertujuan utk merancang inisiatif perbaikan proses formal yg menar- getkan penyebab yg mendasari kejadian tsb. Fokus mutu belum tentu mencakup kekhawatiran atas litigasi atau keru- gian finansial. Sebaliknya, tujuan utama mutu adalah untuk

meningkatkan mutu pelayanan pasien.

Selama ber-tahun2, jalur terpisah ini telah berkontribusi pada Silo Mentality, yaitu pola pikir yg ada di organisasi ketika antar departemen/unit tidak ingin berbagi informasi &  ini terjadi pada manajer risiko dan manajer mutu jarang atau malahan tidak ada kolaborasi sama sekali. Walau manajer risiko dan manajer mutu saling menghormati dan memandang satu sama lain sebagai

"ahli" dari disiplin masing- 2, tidak ada alasan kuat untuk mengatasi & menghilangkan silo ini.

Saat ini, ketika gerakan keselamatan pasien (KP) terus berkembang, ada pengakuan yang berkembang atas "dasar bersama" di mana model kolaboratif harus dilaksanakan. Ironisnya, manajer risiko dan manajer mutu selalu bekerja untuk meningkatkan KP. Tetapi jika KP ingin tetap menjadi tujuan bersama, harus ada kemauan untuk mengevaluasi kembali peran masing-masing dari sudut pandang baru.

o Fungsi risk manajemen & quality improvement di RS sering kali dilaksanakan secara terpisah dan ada penanggung jawabnya di masing-masing fungsi

o Mempunyai jalur pelaporan yang berbeda

o Struktur risk manajemen dan quality

improvement terpisah

•	Upaya risk manajemen dan quality improvement di RS adalah untuk mendukung keselamatan pasien dan mencari jalan untuk bekerja sama lebih efektif dan efisien, untuk menjamin asuhan pasien yg diberikanan aman dan bermutu tinggi.

•	Struktur risk manajemen & quality improvement pada Komite Mutu

11-12 Januari 2022                                                                                                         4

Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan

pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.

Manajemen Risiko Terintegrasi : proses identifikasi, analisis, evaluasi & pengelolaan semua Risiko yg potensial &  diterapkan terhadap semua unit/ bagian/ program/kegiatan mulai dari penyusunan RENSTRA, penyusunan & pelaksanaan program dan anggaran, pertanggungjawaban & monitoring

dan evaluasi serta pelaporan

Permenkes 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu

Pasal 9

(1)	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola mutu Rumah Sakit, komite lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan keselamatan pasien dapat diintegrasikan dengan Komite Mutu.

(2)  Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan membentuk subkomite.

Pasal 10

(1)  Komite Mutu bertugas membantu Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit.

MANAJEMEN RISIKO DALAM STANDAR

AKREDITASI RUMAH

SAKIT

•   Transformasi : REAKTIF → PROAKTIF

•   TRADISIONAL → ERM (Enterprise risk management)

•   RISIKO YG SIGNIFIKAN berdampak pada pencapaian

tujuan/sasaran → PERLU PENGENDALIAN RISIKO

Tujuan penerapan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya cedera dan kerugian di rumah sakit. Rumah sakit perlu menerapkan manajemen risiko dan rencana penanganan risiko untuk memitigasi dan mengurangi risiko bahaya yang ada atau mungkin terjadi

ENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

STRATEGI

PROSES

P

STRUKTUR

MANAJEMEN RIS

IKO

Representasi Pemilik / Dewas

Direktur & Pimpinan RS

Komite mutu (sesuai PMK

80 tahun 2020)

Ka Unit

MANAJEMEN RISIKO

Regulasi: Pedoman,

Panduan, SPO, Program

Penilaian & pengendali- an risiko yg signifikan berdampak pada pen- capaian tujuan sasaran yg ditetapkan

•  Sumber daya

•   Infra struktur

Integrasi manrisk dng

POAC

MANAJEMEN RISIKO

a)   Komunikas dan

Konsultasi

b)   Penetapan konteks c)   Identifikasi risiko

d)   Analisa Risiko e)   Evaluasi Risiko

f)    Penanganan Risiko g)   Monitoring & Review

Program manajemen risiko RS harus disusun setiap tahun berdasarkan daftar risiko yang diprioritaskan dalam profil risiko meliputi:

a)  Proses manajemen risiko (poin a)-g)).

b)  Integrasi manajemen risiko di RS

c)	Pelaporan kegiatan program manajemen risiko.

d)	Pengelolaan klaim tuntunan yang dapat menyebabkan tuntutan

(pada rumah sakit).

Proses manajemen risiko yang diterapkan di RS meliputi:

a)  Komunikasi dan konsultasi.

b)  Menetapkan konteks.

c)	Identifikasi risiko sesuai kategori risiko pada poin a – e (slide 21-22)

d) Analisa risiko.

e)  Evaluasi risiko.

f) Penanganan risiko.

g)  Pemantauan risiko.

b) PENETAPAN KONTEKS

c) IDENTIFIKASI RISIKO                              P

Stratejik, Operasional, Financial, Reputasional, Kepat

d) ANALISA RISIKO

Dampak & Probabilitas (DXP)

J  K               A

e) EVALUASI RISIKO                                 I  O

Bandingkan dengan kriteria, Tetapkan risiko prioritas,        A                   R

CBA (Cost Benefit Analysis)

f) PENANGANAN RISIKO                                                I

Pengendalian/control risiko

Pembiayaan Risiko                            S

Hindari risiko

Reduksi Risiko (D)

Retensi Risiko                                  I

Segregasi              Cegah Risiko (P)

Transfer Risiko non asuransi

Tranfer Risiko                                 K O

a).KOMUNIKASI dan KONSULTASI

EW

ORING

g

dn

EVI

IT

O

N                                      a

R         R

F

A  I                T         N

K  S

D

uhan         E

N  R               A         )

G  I                                  M

Manrisk sarpras UMY                                                                                                         12

IDENTIFIKASI

B

RISIKO RS DAN KEGIATAN

ERDASARKAN

KATEGORI

a) RISIKO OPERASIONAL adalah risiko yang terjadi saat RS memberikan

pelayanan kepada pasien baik klinis maupun non klinis.

•	Risiko klinis yaitu risiko operasional yg terkait dgn pelayanan kpd pasien (patient safety) meliputi risiko yg berhubungan dng perawatan klinis & pelayanan penunjang seperti kesalahan diagnostik,

bedah atau pengobatan.

•	Risiko non klinis adalah risiko operasional meliputi antara lain risiko PPI (terkait PPI misalnya sterilisasi, laundry, gizi, kamar jena-zah dll), risiko MFK (terkait dng fasilitas dan lingk, seperti kondisi bangunan yg membahayakan, risiko yg terkait dng ketersediaan sumber air & listrik, dll.

Unit klinis maupun non klinis dapat memiliki risiko yg lain sesuai dengan proses bisnis / kegiatan yg dilakukan di unitnya. Misalnya unit humas dapat mengidentifikasi risiko reputasi dan risiko keuangan

b)  Risiko Keuangan; risiko kepatuhan (terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku);

c)  Risiko Reputasi (citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat),

d)  Risiko Strategis (terkait dengan rencana strategis termasuk tujuan strategis

RS);

e)  Risiko Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi

ANALISA RISIKO

KRITERIA RISIKO NON KLINIS

| Level | Kriteria Risiko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zona | Peringkat Risiko | Tindakan |
| 5 | > 15 | Sangat Tinggi | Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya. |
| 4 | 10 sd 14 | Tinggi | Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya. |
| 3 | 5 sd 9 | Sedang | Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya. |
| 2 | 3 sd 4 | Rendah | Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus lakukan monitoring |
| 1 | 1 sd 2 | Sangat Rendah | Tidak perlu tindakan. Monitoring |

| Skor | Derajat (Tingkat) | Dampak Keuangan | Tuntutan Ganti Rugi | Penundaan Pelayanan | Dampak pada Kesehatan & Keselamatan | Reputasi | Dampak pada pihak terkait |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sangat rendah | ≤ 3 % Anggaran | ≤ Rp 1 juta | ≤ 1 hari | Luka kecil pada orang atau beberapa orang | Diketahui oleh seisi kantor | Hanya berdampak pada satu pihak |
| 2 | Rendah | > 3 – 5 % Anggaran | > Rp 1 – 5 juta | > 1 – 2 hari | Luka kecil berarti pada orang atau beberapa orang | Dimuat oleh media massa lokal namun cepat dilupakan masyarakat | Berdampak pada 2 - 3 pihak |
| 3 | Sedang | > 5 – 8 % Anggaran | > Rp 5 – 25 juta | > 2 – 3 hari | Luka berarti pada orang atau beberapa orang | Dimuat oleh media massa lokal & media sosial namun cepat dilupakan masyarakat | Berdampak pada 3 - 4 pihak |
| 4 | Tinggi | > 8 - 12 % Anggaran | > Rp 25 – 50 juta | > 3 – 5 hari | Luka serius pada orang atau beberapa orang | Dimuat di media nasional dan media online dan diingat sementara oleh masyarakat | Berdampak pada 4- 5 pihak |
| 5 | Sangat Tinngi | > 12 % Anggaran | > Rp 50 juta | > 5 hari | Luka berganda atau kematian atau cacat permanen | imuat oleh media nasional/ internasional dan media sosial/media online diingat lama oleh masyarakat | Berdampak pada lebih 5 pihak |

|  |  |  |  | DAMPAK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5) |  |  |  | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
| P R O B A B I L I T A S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Hampir Pasti Terjadi | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 |  | Sering Terjadi | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 |  | Mungkin Terjadi | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 |  | Jarang Terjadi | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 |  | Hampir Tidak Terjadi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

• Evaluasi Risiko untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan

Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya

•	Penanganan Risiko : mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan Risikodan pembiayaan risiko.

• Risiko sangat tinggi dan tinggi yang melampaui kemampuan unit kerja

Pemilihan opsi penanganan risiko :

1. Menghindari risiko (Risk Avoidance) dengan memutuskan untuk tidak memulai /melanjutkan dengan kegiatan yan menimbulkan risiko;

2. Risk acceptance (Menerima risikoMengambil /meningkatkan risiko untuk memanfaatkan luang value

3.Menghilangkan sumber risiko

4.Mengubah kemungkinan; / Loss prevention (Kurangi probabilitas)

5.Mengubah konsekuensi; Loss reduction (Kurangi dampak)

6.Berbagi risiko ke pihak lain / Risk transfer (Transfer risiko non asuransi)

7. Menerima risiko dengan keputusan. / R)

Pembiayaan risiko :

Transfer risiko ke Asuransi dan retensi risiko

Pemantauan dan reviu dan Laporan Manajenen risiko

• Pemantauan dan reviu : memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan risiko dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali

• Laporan penerapan Manajemen Risiko :

a.   laporan identifikasi Risiko dan analisis Risiko;

b.   laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan

Risiko.

c.   Dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sekali

PENGELOLAAN KLAIM

Pengelolan Klaim tuntutan :  Pendekatan sistematis untuk mengurangi I mereduksi kerugian keuangan dan  reputasi negatif RS dengan mencegah terjadinya kegagalan

dan cedera pada pasien

KPK

EJADIAN  POTENSIAL KLAIM  (KPK  I PCE)

insiden yang belum ada klaim  I aksi legal fonnal tapi berpotensi  terjadinya klaim.

KLAIM

,

KLAIM  / CLAIM

insiden yang sudah ada notifikasi formal, baik secara lisan atau

tertulis, bahwa kerugian keuangan sedang mengancam  RS yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengalami cedera

TUNTUTAN  HUKUM.

(LAWSUIT)

kasus2 dengan aksi legal formal � pengadilan dengan aman