## Sheet1
RUANG / UNIT :
DAFTAR RISIKO MFK
NO | KEGIATAN | RISIKO | DAMPAK | P | S | NR | KRITERIA | REKOMENDASI | STRATEGI | PIC
RISIKO OPERASIONAL NON KLINIS
KESELAMATAN
1 |  | Risiko cidera
2 |  | Risiko kecelakaan kerja
3 |  | Risiko tertusuk jarum
4 |  | Risiko infeksi
5 |  | Risiko tersengat listrik
6 |  | Risiko tertular penyakit
7 |  | Resiko terkena pajanan
8
KEAMANAN
1 |  | Risiko tidak terpasang identitas (badge name)
2 |  | Risiko kehilangan
3 |  | Risiko pencurian
4 |  | Risiko pengrusakan
5 |  | Risiko kekerasan
6 |  | Risiko penggandaan kunci
7 |  | Risiko tempat tidak terkunci
8 |  | Resiko Server CCTV rusak
9 |  | Risiko CCTV rusak
10 |  | Risiko penculikan bayi
B3 DAN LIMBAH B3
1 |  | Risiko tidak dilakukan inventarisasi B3
2 |  | Risiko ketidak mampuan penanganan limbah B3
3 |  | Risiko kesalahan penyimpanan B3
4 |  | Risiko kesalahan penggunaan B3
5 |  | Risiko paparan/ pajanan B3
6 |  | Risiko keterlambatan perijinan TPS Limbah B3
7 |  | Risiko keterlambatan pelaporan Limbah B3
8 |  | Risiko keterlambatan pengangkutan limbah B3
9 |  | Risiko pengadaan / pembelian B3 tanpa lembar MSDS
KEBAKARAN
1 |  | FSRA (Pengkajian risiko kebakaran)
Resiko kekurangan APAR
Resiko Kekosongan APAR
Resiko kebakaran karena listrik
Resiko Kebakaran karena kertas
Resiko Kebakaran karena tumpukan kain
resiko kebakaran karena gas medis
Resiko kebakaran karena tumpahan minyak
Resiko kebakaran karena sampah
Resiko kerusakan sprinkle
Resiko kerusakan hidrant
Resiko menjalar api bila terjadi kebakaran
resiko kerusakan alarm kebakaran / heat detektor
Resiko kebakaran listrik diatas plafon
Resiko Kebakaran karena rokok
Resiko kurangnya informasi jalur evakuasi
Resiko hambatan jalur evakuasi
SISTEM UTILITAS
1 |  | Risiko kegagalan suplai listrik
2 |  | Risiko kegagalan suplai air
3 |  | Risiko kegagalan suplai gas medik
4 |  | Risiko uap panas
5 |  | Risiko kebakaran gas medik
6 |  | Risiko kebocoran pipa air
7 |  | Risiko kegagalan system informasi
8 |  | Risiko konsleting listrik
9 |  | Risiko ketidak amanan saklar
10 |  | Risiko kerusakan AC
11 |  | Risiko kebocoran AC
12 |  | Resiko kerusakan genset
PERALATAN MEDIS
1 |  | Risiko tidak dilakukan inventarisasi
2 |  | Risiko cedera akibat kesalahan penggunaan alat
3 |  | Risiko cidera akibat kegagalan penggunaan alat
4 |  | Risiko terjadinya delay therapy pada pasien
5 |  | Risiko kegagalan fungsi pada alat
6 |  | Risiko alat tidak dikalibrasi
7 |  | Risiko alat medis rusak
PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA
1 |  | Melakukan HVA dengan input SIDOKARS
KONSTRUKSI DAN RENOVASI
1 |  | Penilaian Risiko pra kontruksi (PCRA) :
2 |  | Risiko kebisingan
3 |  | Risiko getaran
4 |  | Risiko debu
5 |  | Risiko bau menyengat
6 |  | Risiko perubahan kualitas udara
7 |  | Risiko infeksi
8 |  | Resiko terpapar bahan dan limbah berbahaya
9 |  | Risiko kebakaran
10 |  | Risiko keamanan
Manajer/ Kepala Instalasi/ Kabag/ Penjab
Tanda tangan….
(Nama …..)
Manajer/ Kepala Instalasi/ Kabag/ Penjab
Tanda tangan….
(Nama …..)